重庆黔江民生燃气有限公司

突发环境事件应急预案

预 案 编 号：MSRQ 2019-1

预案版本号：2019年第1版

预案发布日期：2019年11月29日

编制单位：重庆黔江民生燃气有限公司

二〇一九年十一月

目  录

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4应急预案体系	2

1.5 工作原则	2

2 企业基本信息	4

2.1企业基本概况	4

2.2周边环境风险受体情况	4

3环境风险源情况和环境影响	6

3.1环境污染风险源情况	6

3.2 环境风险单元及风险防范措施	6

4组织机构与职责	8

4.1常态下应急管理机构及职责	8

4.2事故状态下现场处置组织机构及职责	9

5 预防与报警	12

5.1 突发环境事件风险源预防措施	12

5.2预警	12

6信息报告与通报	15

6.1内部报告	15

6.1信息上报	15

7 应急响应	17

7.1应急响应分级	17

7.2应急响应程序	17

7.3应急措施	18

7.4 应急监测	21

7.5应急终止	22

8 后期处置	24

8.1事故现场保护	24

8.2事故污染物处理	24

8.3生态恢复	24

8.4善后	24

8.5处置效果和应急经验总结	24

9 应急保障	25

9.1队伍保障	25

9.2应急装备物资	25

9.3资金保障	25

9.4应急联动保障	25

9.5技术保障	25

9.6交通运输保障	26

9.7通信保障	26

10 宣传、培训与应急演练	27

10.1宣传	27

10.2培训	27

10.3应急演练	27

11预案的更新、备案、发布	29

11.1维护和更新	29

11.2应急预案备案	29

11.3应急预案的发布与实施	29

13附录	30

# 1.总则

## 1.1编制目的

为建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，快速、科学地进行突发环境事件的应急处置，提高重庆黔江民生燃气有限公司应对涉及公共危机的突发环境事件的应急处理能力，防止突发环境事件对公共环境（大气、水体、土壤等）造成污染，维护社会稳定，保障企业和周边公众的生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展，特制定本预案。为黔江区人民政府、生态环境局及相关部门制定应急预案提供支撑。

## 1.2编制依据

1.2.1环境保护法律法规及规范、标准

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第六十九号，2007年11月1日）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）（国家主席令第九号，2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第三十一号，2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第八十七号，国家主席令第七十号修订，2017年6月27日）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013] 101号）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014] 119号）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

- 《重庆市环境保护系统突发环境事件应急处理暂行办法》；

- 《重庆市突发事件应对条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告[2012]9号）；

- 《重庆市环境保护局关于编制和完善各类环境应急预案的通知》（渝环发[2010]78号）；

- 《重庆市环境保护条例》（重庆市人大常委会公告[2017]11号）；

1.2.2有关文件、资料

（1）《重庆黔江民生燃气有限公司突发环境事件风险评估报告》；

（2）其他相关技术资料和文件。

## 1.3适用范围

本预案仅适用于重庆黔江民生燃气有限公司厂区内突发环境事件的应对。

## 1.4应急预案体系

本预案为重庆黔江民生燃气有限公司突发环境事件综合应急预案，该预案与黔江区突发环境事件应急预案、公司生产安全事故综合应急预案相衔接。

应急预案体系见图1-1。

黔江区突发环境事件应急预案

重庆黔江民生燃气有限公司突发环境事件应急预案

调配站现场处置方案

调峰站现场处置方案

长输管道现场处置方案案

图 1-1 应急预案体系

## 1.5 工作原则

在建立突发性环境污染事件应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）救人第一、环境优先；

（2）先期处置、防止危害扩大；

（3）快速响应、科学应对；

（4）应急工作与岗位职责相结合。

- 2 企业基本信息

- 2.1企业基本概况

（1）基本情况表

重庆黔江民生燃气有限公司（以下简称为“黔江民生公司”）办公场所位于黔江区城西六路61号。

2.1-1 企业基本信息表

| 企业名称 | 重庆黔江民生燃气有限公司 |  |  |  | 组织机构代码 | 5000002101989 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 薛裕川 | 联系人 | 隆福奎 |  | 电话 | 023-79333333 |  |
| 项目地址 | 黔江区城西六路61号 |  |  |  |  |  |  |
| 所属行业类别 | 管道燃气（天然气）销售 |  |  |  |  |  |  |
| 建厂时间 | 2003年2月 |  |  | 投产时间 |  |  | 2003年11月 |
| 劳动定员 | 60人 |  |  |  |  |  |  |
| 工作制度 | 员工为1班倒，每班工作时间为8小时；配气站员工为2班制，每班工作时间为12小时。 |  |  |  |  |  |  |
| 设计输送天然气能力 | 8~15万Nm3/d |  |  |  |  |  |  |
| 实际输送天然气能力 | 10.6万Nm3/d（2015年输送量为3869万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  |
| 风险源 | 1.长输管道；2.配气站；3.城市燃气管线 |  |  |  |  |  |  |

- 2.2周边环境风险受体情况

根据调查，黔江民生公司配气站周边主要环境受体为住户、城东街道等，长输管线沿线环境受体主要是村庄、乡镇等，详见表2.2-3；长输管线沿线主要环境受体包括村庄、乡镇、河流等，详见表2.2-4。

表2.2-3  配气站周边5km范围内环境风险受体分布

| 序号 | 环境风险保护目标 | 方位 | 距离场界（m） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1栋居民楼 | 北 | 16~22 | 1户3人 |
|  | 关山梁子村居民 | 南 | 63~208 | 17户约55人 |
|  | 关山梁子村居民 | 北 | 68~450 | 29户约100人 |
|  | 城东街道居民 | 东 | 100~493 | 25户80人 |
|  | 黔江城区 | 西 | 500~3660 | 10万余人 |
|  | 杉木社区 | 东北 | 1285 | 15户，48人 |
|  | 舟白街道 | 东 | 2310 | 1万余人 |
|  | 高涧社区 | 西北 | 3520 | 50户，160人 |
|  | 桐坪社区 | 南 | 4800 | 200户，700人 |
|  | 南家社区 | 西南 | 4910 | 50户，160人 |
|  | 黔江河 | 南 | 600 | Ⅲ类水域 |
|  | 阿蓬江 | 东 | 5000 | Ⅲ类水域 |

表2.2-4  长输管线沿线两侧5km范围内主要环境风险受体分布

| 序号 | 环境风险敏感点 | 方位 | 距离（m） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石门社区 | 西 | 10 | 约120人 |
| 2 | 县坝社区 | 西 | 1715 | 约200人 |
| 3 | 箭坝社区 | 西 | 15 | 约500人 |
| 4 | 舟白街道 | 南 | 10 | 约2万人 |
| 5 | 杉木社区 | 西 | 10 | 约200人 |
| 6 | 黔江城区 | 西 | 500 | 约10万人 |
| 7 | 沙砣堡 | 西 | 145 | 约300人 |
| 8 | 桐坪社区 | 东 | 150 | 约3000人 |
| 9 | 阿蓬江 | 跨越 | / | Ⅲ类水域 |
| 10 | 黔江河 | 跨越 | / | Ⅲ类水域 |

表2-4 正阳调峰站周边气环境风险受体分布

| 序号 | 环境风险敏感点 | 方位 | 距离（m） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三铝冷链物流 | 东 | 300 | 约120人 |
| 2 | 众鑫磊国际建材 | 北 | 500 | 约200人 |
| 3 | 聚心花园居民点 | 西北 | 1500 | 约500人 |
| 4 | 黔江火车站 | 西北 | 1500 | 约200人 |
| 5 | 金太阳幼儿园 | 东 | 1300 | 约200人 |
| 6 | 黔永创业园 | 东南 | 1500 | 约600人 |
| 7 | 正阳工业园区管委会 | 西北 | 1200 | 约300人 |
| 8 | 茶花村 | 西南 | 1000 | 约300人 |
| 9 | 宏扬建材集团 | 西北 | 1400 | 200人 |
| 10 | 正阳街道及周边居民点 | 北 | 2900 | 2000人 |
| 11 | 群众居民点 | 东北 | 3700 | 1000人 |
| 12 | 上郡新都居民点 | 北 | 4500 | 500人 |

表2-5 正阳调峰站水环境风险受体分布

| 序号 | 环境风险敏感点 | 方位 | 距离（m） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿蓬江 | 东南（最近） | 3000 | 水环境 |

# 3环境风险源情况和环境影响

## 3.1环境污染风险源情况

3.1.1环境风险单元或环境风险物质分析

根根据重庆黔江民生燃气有限公司原辅材料、产品以及“三废”产生情况，结合《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附表A所列突发环境事件风险物质清单，识别出企业生产、经营中发生事故后可能对环境产生风险的物质，主要环境风险物质及其特性见表2-8。

表2-8 环境风险物质一览表

| 危险化学品 | 状态 | 存在部位 | 储存容积 | 工作压力 | 储存量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 长输管线 | 管道 | 储气管（DN219）， 管长8000m | 1.8MPa | 3.89 |
|  | 配气站 | 分离器、汇管、管道 | 压力容器--分离器（DN800×5.5m） | 1.2MPa | 0.031 |
|  |  |  | 压力容器—汇管（DN450×4.0m） | 0.3 MPa |  |
|  |  |  | 管道（DN200×60m） | 0.3 MPa |  |
|  | 调峰站 | 储罐、管道 | 4个150立方的储液罐 | 1.2MPa | 90 |
| 备注：长输管线考虑2个最长阀井之间储气量，2个最长阀井之间距离为8km |  |  |  |  |  |

3.1.2危险化学品重大危险源情况

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），公司未构成危险化学品重大危险源。

## 3.2 环境风险单元及风险防范措施

3.2.1环境风险单元

（1）风险单元情况

根据《突发环境事件风险评估报告》公司风险单元见表3-2。

表 3-2 环境风险单元分析结果

| 序号 | 风险单元装置 | 涉及风险物质 | 风险类型 | 风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长输管线 | 天燃气 | 泄漏、污染环境空气 | 长输管线 |
| 2 | 调配站 | 天燃气 | 泄漏、污染环境空气 | 调配站 |
| 3 | 调峰站 | 天燃气 | 泄漏、污染环境空气 | 调峰站 |

（2）可能发生突发环境事件情景

表 3-3 可能发生的突发环境事件情景

| 序号 | 位置 | 事故情景 | 可能引起的突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长输管线 | 泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏的物料进入外环境造成气环境污染 |
| 2 | 调配站 | 泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏的物料进入外环境造成气环境污染 |
| 3 | 调峰站 | 泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏的物料进入外环境造成气环境污染 |

3.2.2环境风险等级

根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）对重庆黔江民生燃气有限公司的实际情况进行分析，计算涉及环境风险物质数量与临界量比值，分析生产工艺过程与环境风险控制水平，调查环境风险受体敏感性，确定该公司的环境风险等级为以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

重庆黔江民生燃气有限公司突发大气环境事件风险等级为“一般—大气（Q0-M1-E2）”，突发水环境事件风险等级“一般—水（Q0）”，因此重庆黔江民生燃气有限公司突发环境事件风险等级为“一般 [一般—大气（Q0-M1-E2）+一般—水（Q0）]”。

# 4组织机构与职责

## 4.1常态下应急管理机构及职责

4.1.1应急管理组织机构

日常情况下，公司设有应急领导小组，由总经理担任组长，副总担任副组长，成员由其他部门负责人组成。应急管理领导小组下设应急办公室，设在安监科办公室，主要负责应急管理的日常组织、协调工作，以及组织对预案进行修改和维护等。

应急管理领导小组设置情况见图4-1。

应急领导小组

组长：总经理

副组长：副总经理

成员：生技科负责人、安监科负责人、财务科负责人

应急办公室

主任：安监科负责人

成员：安监科成员

图4-1应急管理领导小组

4.1.2组织机构职责

应急领导小组：主要负责制订、审核公司应急管理工作方案，批准发布应急预案；开展各类突发性事件风险隐患的普查和监控工作；加强对重大突发事件的预测、跟踪和预警工作，协调有关方面做好突发事件的应对工作；及时掌握并向公司报告相关重大情况和动态，传达公司重要批示和指示，协助处置紧急重大事务；加强应急队伍建设，根据应急预案，积极组织开展应急演练工作，并做好相关记录；负责应急管理队伍的建设和培训教育工作；经常检查和纠正生产中存在的突发性事件隐患，监督、检查整改措施的落实情况等；事故状态下，成立现场处置组织机构。

组长：负责公司应急预案的批准、发布和突发事件的预防、准备等工作；负责公司应急管理体系建设，负责“人、财、物”的组织与保障工作；事故状态下，负责成立应急指挥部。

副组长：负责公司应急预案的审核；协助组长负责实施分管范围内应急管理、应急处理和相关事件预防、准备工作的组织、协调。

应急办公室：制订应急管理工作方案及相关管理制度，负责应急考核等工作；负责应急预案的编制、修订、培训、演练及演练后总结评估等工作；负责应急资源建库建档及管理等工作；负责应急信息上传下达和通信联络保障工作；制定应急物质和装备采购计划；检查、督促各部门做好应急处置的各项准备工作；协助其他部门开展应急管理工作。

## 4.2事故状态下现场处置组织机构及职责

4.2.1现场处置组织机构

事故状态下，应急领导小组自动转化成为应急指挥部，组长转化成总指挥，副组长转化成副总指挥。应急指挥部下设三个应急处置组：现场处置组、环境应急监测组和应急保障组，负责组织实施突发环境事件的应急处置工作。当应急总指挥丧失指挥职能时，由副总指挥自动接替。

现场处置组织机构见图4-2。

图4-2 应急处置组织机构图

4.2.2组织机构职责

4.2.2.1应急指挥部职责

1）应急指挥部

（1）发生环境风险事件时，组织、调动、指挥各应急救援小组实施救援行动，发布和解除应急救援命令；

（2）判断事件危害后果及可能发展趋势，根据事件类别、状态及危害程度研究应急行动方案，做出相应的应急决定；

（3）负责向上级管理部门及向外通报事件情况，向可能受到污染影响的外单位通报事件情况，必要时向有关单位发出救援请求；

（4）组织开展善后工作，组织调查，总结应急救援工作的经验教训，并尽快恢复正常秩序；

（5）上级应急机构介入后，应急指挥权移交上级，公司内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

2）总指挥职责

（1）负责组织实施公司的突发环境事件应急预案；

（2）指挥全公司的环境风险事件应急行动的运作协调，应急策略，随时掌握事件发展变化状况，决定应急处置方案；

（3）向管理部门报告事件的一系列情况，以及请求外部应急机构支援；

（4）批准本预案的启动与终止。

3）副总指挥职责

（1）协助总指挥组织和指挥应急救援行动；

（2）向总指挥提出应采取的减缓事故后果的对策、建议和行动；

（3）总指挥因不可抗拒的因素而不能出现在指挥现场时，全权代理总指挥执行职责。

（4）协调、组织和获取应急救援所需的其它资源、设备以支援现场；

4）指挥部成员职责

服从统一调动，在职责范围内全力配合公司应急抢险工作，担负起相应的事故应急抢险责任。

4.2.2.2应急队伍职责

（1）现场处置组

组长：生技科科长

成员：生技科人员

职责：负责对事故进行现场处置；抢救遇险人员、抢修被事故破坏的设备；封堵、关闭泄漏源、隔离其他危险源、安全转移各类危险有害的污染物；扑灭已经发生的火灾，及时撤走易燃物品，控制灾害的进一步发展；对泄漏物、事故废水进行拦截、围堵、疏导，确保泄漏物料和事故废水能够有效收集，不外流。

（2）应急保障组

组长：财务科负责人

成员：后勤部相关人员

职责：负责事故状态时与外界救援单位的通讯联络，负责引导救援力量入场和工厂外围的警戒；负责与外界相关部门的沟通联络；负责组织开展事故调查及整改；负责向相关部门上报事故调查报告；对抢险过程中安全注意事项及环保做要求，提供环境因子的相关监测，协助、配合专业环境监测工作；协调现场救援物资的搬运、转移及后勤生活保障工作；熟悉疏散逃生路线，负责组织公司员工和访客按安全路线及时撤离到指定的集合地点;负责伤员的护送；负责发放应急救援的防护用品；负责救援的器材、装备、物资及运输车辆的提供，并建立快速的供货渠道；负责妥善安置和慰问受害及受影响人员，维护稳定。

（3）环境应急监测组

组长：安监科科长

成员：安监科相关人员

职责：在委托应急监测单位到达突发环境事件现场后，引导监测人员进行应急监测。

- 5 预防与报警

- 5.1 突发环境事件风险源预防措施

1）工程措施

（1）在危险源现场设置明显的安全警示标志，在长输管线地面警示标志、阀室禁火提示标志；配气站外醒目处设置危险警告标志；城市供气管网在明显位置设置警示标志；在并加强对危险源的监控和有关设备、设施的安全管理。

（2）对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验纪录。

（3）在生产、贮存过程中可能引起火灾、爆炸及毒害的部位，应充分设置温度、压力、液位等检测仪表、报警(声、光)和安全连锁装置等设施。

（4）黔江民生公司必须建立环境安全隐患排查制度，定期派专人对长输管道、配气站、供气管道等风险源进行检查。

2）管理措施

（1）建立环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构，落实环境保护主体责任；

（2）建立环境隐患排查治理责任制，加强对环境风险单元等重点区域的日常巡检巡查，及时排除各种环境隐患；

（3）完善环保应急物资及装备，保证环保设备、设施、器材的有效使用；

（4）现场作业人员应严格按操作规程进行操作，加强设备的检查维护，管理人员应按时对生产现场进行巡查，及时发现突发环境事件苗头。

（5）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，掌握必要的预防知识；

## 5.2预警

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

5.2.1预警分级和预警方式

根据公司突发环境事件可能发生的部位、严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应风险源分级内容，将突发环境事件的预警分为3级：1级预警（社会联动级）、2级预警（公司级）、3级预警（车间级）。

通过座机电话、手机、对讲机等方式向公司各部门发布和传递预警信息。

5.2.2预警条件

当出现下列状况时，应急管理领导小组及时组织风险评估，根据预测的危害程度、紧急程度和发展势态，启动预警：

（1）通过现有监测、报警设施发出的监测、报警信号或数据分析，出现征兆，有可能发生突发环境污染事件；

（2）已发生的环境事件，通过初期的应急处置判断，有进一步扩大可能；

（3）已经查明的重大险情，一旦引发环境事件可能造成严重的人员伤亡、环境破坏、财产损失；

（4）发生生产安全事故并可能导致次生环保污染事件的；

（5）收到当地政府或有关部门发布的预警信息；

（6）相关联的地区或单位发生突发性环境污染事件，可能对本环境或安全等产生影响。

应急管理领导小组组长根据以上预警条件进行预判，根据预判结果发布相应级别的预警。当预判突发事件影响可能超出事故装置范围不超出车间范围时，发出3级预警；当预判突发事件影响可能超出车间范围不超出公司范围时，发出2级预警；当预判突发事件影响可能超出公司范围时，发出1级预警。

5.2.3预警预判

公司根据以上预警条件进行预判，根据预判结果发布相应级别的预警。当预判突发事件影响可能超出公司范围时，发出1级预警；当预判突发事件影响不超出本公司范围时，发出2级预警，当预判突发事件影响不超出车间范围时，发出3级预警。具体预警条件见下表。

表5-1预警分级条件

| 预警分级 | 责任人 | 预警条件 |
| --- | --- | --- |
| 3级预警 | 生产科长 | 天然气泄漏物在调配站或调峰站内 |
| 2级预警 | 副总经理 | 发生火灾等情况下，消防废水混合扩散出调配站、调峰站 |
| 1级预警 | 总经理 | 事故消防水通过雨水管沟扩散到周边的迹象 |

5.2.4预警信息发布

当预警级别为3级时，由生产科发布预警信息；当预警级别为2级时，由副总经理发布预警信息，当预警级别为1级时，由公司总经理发布预警信息。预警信息包括事件类别、发生的时间、可能涉及范围、可能危害程度、可能延续时间、提醒事宜和应采取的相应措施等；

当预警发生事故的条件消除，或现场得到妥善处置，由预警信息发布人解除预警。

5.2.5预警行动

进入预警状态后，根据可能发生或已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给区内相关部门，同时应当迅速采取以下措施：

（1）通过座机电话、手机、对讲机等方式及时向各岗位发布和传递预警信息；

（2）指令各相关岗位采取防范措施，做好相应的应急准备；

（3）连续跟踪事态发展，一旦达到事故标准时，启动应急响应；

（4）各岗位要按应急预案规定及时研究确定解决方案，通知本岗位人员采取防范措施，或启动相应的应急预案。

# 6信息报告与通报

## 6.1内部报告

一旦发生突发环境事件，现场工作人员或事故最早发现者应立即采取相应的处置措施，并拨打公司应急值班电话，向应急值班人员报告事故情况，应急值班人员立即报告应急办公室，应急办公室上报应急领导小组组长。

应急领导小组组长经分析突发环境事件的严重程度，发生泄漏事故超出场界或重大及以上环境事件时，应立即上报黔江区生态环境局等相关部门，并立即下令给应急领导小组成员进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

公司24小时值班电话：023-79333333

## 6.1信息上报

（1）报告时限

环境事件、安全事故（较大事故）发生后，应急指挥部需根据事态及时做出报警求救（火警119、急救120）决定。对外报警以外线电话（手机）为主，报警时要说清楚以下内容：报警人姓名、单位详细名称、地址、附近典型标志、发生事故位置、事故大小等，并派专人接引各种救援车辆。

（2）事件报告内容

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后由发现人立即上报；续报在查清有关基本情况后有事件调查组成员随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后由事件调查组成员立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受伤情况、事件潜在的危害程度等初步情况。

续报可通过电话或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，主要内容包括：事件发生的过程、进展情况，应急处理情况、事故控制状态、事故发展趋势等情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

# 7 应急响应

## 7.1应急响应分级

根据事故危害程度、需要投入的应急救援力量、影响范围等，把应急响应分为三级：三级响应（站、场级）、二级响应（公司级）一级响应（社会级）。

1）三级响应（站、场级）：调配站、调峰站内部可以完全控制，一般不需要公司其他部门援助，可完全依靠站内自身应急能力处理的突发环境事件。

2）二级响应（公司级）：公司内部可以完全控制，一般不需要外部援助，不需要额外撤离其他人员。事件限制在小区域范围内，不会立即对公司外人群和环境构成威胁，可完全依靠公司自身应急能力处理的突发环境事件。

3）一级响应（社会级）：范围大，难以控制与处置，对公司外部人群与环境构成极端威胁，可能需要大范围撤离；或需要外部力量、资源进行支援的突发环境事件。

## 7.2应急响应程序

企业突发环境事件应急响应可分为两种情况，一是接到预警时事件未发生，可以通过发布预警采取预警行动予以应对，根据事态发展调整或解除预警；二是接到报警时事件已经发生，需要立即采取应急处置措施。

7.2.1接警与响应级别确定

接到报警后，按照工作程序，对警情作出判断，初步确定相应的响应级别。当突发环境事件危害和影响局限于车间范围，启动三级响应；当突发环境事件危害和影响局限于公司范围，启动二级响应；当突发环境事件危害和影响超出公司范围，启动一级响应。

如果突发环境事件不足以启动应急救援体系的最低级别，响应关闭。

7.2.2应急启动

应急响应级别确定后，按所确定的响应级别启动应急程序，如通知相关人员到位、开通信息与通讯网络、通知调配救援所需的应急资源（包括应急队伍和物资、装备等）、成立应急指挥部等。

7.2.3先期处置

发生突发环境事件时，发生部门或车间应当立即采取有效的先期处置措施来防止污染物的扩散，如切断污染源，启动截流措施等。

7.2.4响应行动

有关应急队伍进入现场后，迅速开展侦测、警戒、疏散、人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。当事态超过响应级别无法得到有效控制时，向应急指挥部请求实施更高级别的应急响应。

1）应第一时间采取切断和控制污染源的措施，避免事态进一步扩大。

2）进入现场人员必须做好个体防护，严格按有关规定安全着装，确保自身安全和应急救援行动的顺利进行。

3）突发环境事件现场的生产、操作人员应在专业人员来临前，禁止无关人员进入事故危险区，并按应急预案做好工艺处理，尽力防止事故扩大，然后可在指挥部的指导下安全撤离事故现场。

4）应急指挥部有关专业人员应划分出事故现场危险区、边缘区，并根据现场实际情况随时调整，现场指挥部负责及时通知。

5）由总指挥判断能否控制事故的继续发展，若不能则及时请求外界支援。

6）事故发生后在一定时间内难以控制，甚至还有加剧、扩大的可能，现场应急指挥部应决定、组织人员紧急疏散或转移。

- 7.3应急措施

企业危化品为天然气，沸点温度为-162℃，在泄漏的第一时间会蒸发进入大气，不会进入地表水环境。

7.2.1长输管线事故应急措施

长输管线发生泄漏事故，立即启动事故应急救援预案处理程序。

（1）当天然气发生少量泄漏时，由气源控制组立即关闭阀门，并启动事故应急程序等；

（2）根据泄漏方式不同，技术方案组制定相应的补救措施、对策，由应急抢险组负责实施，对管道进行相应堵漏；

（3）安全警戒组对现场进行警戒，对泄漏位置200m范围内居民发出警告，并组织进行驱散；

（4）义务消防组在200m范围内随时待命，未发生火灾的情况下，确保泄漏点处200米内禁止有明火产生；发生火灾，第一时间扑灭火源。

（5）管道泄漏点，靠近道路段，由安全警戒组派人封锁泄漏段道路，严禁无关车辆和人员进入；

（6）在指挥部成员的统一协调下，根据事故状态及危害程度，作出相应紧急决定，命令各应急救援队伍立即开展救援；

（7）一旦紧急处置失败，事态失控，大量天然气泄漏，应第一时间与总公司取得联系，切断相应的总阀，并立即上报黔江区环保局、安监局和当地政府，且组织事故现场和周边居民紧急疏散。

7.2.2配气站场事故处置措施

配气站发生泄漏事故，立即启动事故应急救援预案处理程序。

（1）当天然气发生少量泄漏时，由值班人员立即关闭配气站进、出站阀门，并第一时间向应急反应中心汇报；当发生大量泄漏时，由值班人员立即关闭配气站进、出站阀门，并第一时间向应急反应中心和总公司汇报；由应急反应中心上报黔江区环保局、安监局和当地政府。

（2）若发生大量泄漏时，安全警戒组对现场进行警戒，对配气站200m范围内居民进行疏散；

（3）义务消防组随时待命，对配气站200m范围内居民发出警告，禁止出现明火；若出现火灾时，利用站内消防措施，进行火灾扑救；并拔打119报警。

（4）发生火灾时，安全警戒组应急立即通告友邻单位和社区，组织友邻单位和附近居民疏散到安个地方。

（5）发现着火，立即用身边的消防器材如泡沫/干粉灭火器、沙子、消防水枪等扑救，力争在初期阶段将火扑灭，以防扩大。

（6）若出现可能危机人身安全的危险爆炸时，由指挥长组织进行紧急疏散，各专业人员从消防安全通道有序撤离，撤离到安全区域后各专业要清点人员并及时向指挥长报告。

若出现事故扩大可能危及周围及其他人员安全时，行政部门应将周边道路进行控制，防止无关人员进入现场并保证消防、事故处理通道通畅。

（7）若出现人员伤亡，立即拨打120组织救援。

7.2.3城市供气管线事故应急措施

城市供气管线发生泄漏事故，立即启动事故应急救援预案处理程序。

（1）应急中心接到报警信息后，立即向最近巡视员发出指令，同时委派应急抢险组奔赴现场。

（2）巡视员和应急抢险人员到达现场后，首先确定泄漏口位置、泄漏规模，并向应急中心进行汇报。

（3）应急中心确定位置后，告知现场人员破损位置两端最近的阀门，并由抢险人员及时进行关闭。

（4）若泄漏口靠近道路，警戒人员对道路进行封锁，无关人员和车辆不得入内。

（5）若发生火灾或爆炸事故，后通知消防组人员组织救援和灭火，必要时拔打119通知外部消防协助单位，并由总调室协调其他各部门采取防护措施。

（6）若出现人员伤亡，立即拨打120组织救援。

2）事故废水处置措施

发生火灾等事故后产生的事故废水，立即用消防沙袋进行围堵、收集；用泵将收集的事故废水泵入容器中进行收集，并及时封堵雨水排口，严禁事故废水沿厂区道路或雨水管网进入外环境。

7.3.2环境保护目标应急措施

1）可能受影响区域、水体

公司发生突发环境事件，可能受影响的区域为周边水、大气、土壤环境。

2）可能受影响人员疏散方式、方法、地点

根据突发环境事件的可能影响范围，应立即通知该范围内的所有人员，将可能受影响的人员安全疏散至上风向安全地带。

3）可能受影响单位、社区人员基本保护措施及防护方法

派遣公司内熟悉情况的相关人员根据突发事故的实际情况，指导可能受影响单位、社区人员釆取相应基本保护措施，并进行正确防护。

主要保护措施和防护方法有：按照正确的疏散路线撤离，避免穿越危险区域，不与泄漏物质直接接触。

4）周边道路隔离或交通疏导办法

若突发环境事件影响到周边区域，在关键路口和交通道路上派人把守，杜绝无关人员和车辆进入危险区域，并负责疏导公路运输，确保应急救援人员和车辆的进出通畅。

5）临时安置场所

根据突发事故的影响范围，在上风向安全距离外设置临时安置场所，供可能受影响单位、社区人员撤离后的临时安置。

7.3.3应急处置及控制措施

7.3.3.1应急处置方式、方法

现场处置组负责现场抢险、救援。发生泄漏应立即釆取堵漏措施，发生火灾应立即利用消防设施和器材进行扑救。同时，疏散有关人员，切断危险源，迅速转移事故未波及到的剩余危险物品，防止事态的扩大。现场受伤人员严重者应及时送往医院就医。

7.3.3.2现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

突发环境事件发生后，根据现场实际情况请求第三方具有监测资质的机构或单位进行实时监测。在现场监测或抢险的人员若发现异常情况，可能危及生命健康安全时，应立即报告并立即沿安全通道撤到安全地点。

## 7.4 应急监测

公司目前不具备环境监测能力，发生突发环境事件时，应立即对突发环境事件进行初步分析，掌握第一手基本资料，同时，立即联系黔江区生态环境监测站或其他就近第三方具有监测资质机构。当环境监测机构的监测人员到达后，应积极配合其进行应急监测工作。根据突发环境事件的实际情况，配合环境监测部门迅速确定污染物监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作。

7.4.1应急监测

1）监测项目

根据事故类型和排放物质确定。

地表水：色度、PH 、COD、氨氮等

2）监测区域

大气环境：事故发生地周边区域（根据事故排放量定监测范围）

水环境：阿蓬江断面

3）监测频率

主要依据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样平率可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。力求以最低的采样频次，取得最具有代表性的样品。

7.4.2区域应急监测能力

突发环境事件发生后，由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，因本单位监测能力不够，需立即请求第三方具有监测资质的机构支援。

## 7.5应急终止

7.5.1应急终止条件

当符合下列条件时，可终止应急行动：

1）污染事故得到完全控制，污染危险已经消除；

2）污染物的泄露或释放，经监测符合相关规定；

3）事故所造成的危害已被彻底消除；

4）对事故相关险情已处置完毕，应急行动已无继续的必要；

5）采用了必要的防护措施，周边人群的危害将至较低水平，并无二次危害可能。

7.5.2应急终止程序

1）应急处置人员报告事故相关险情已处置完毕，或由突发环境事件责任部门提出应急终止，经总指挥批准；

2）由总指挥下达应急终止命令，宣布应急行动结束；

3）应急状态终止后，应急指挥部应根据实际情况，继续进行环境监测、组织设施设备的抢修等，尽快恢复正常生产。

7.5.3 应急终止后的行动

应急处置人员接到应急状态解除通知后，应清理好抢险物资方可撤离事故现场。应急工作结束后，总指挥应指定相关人员完成如下事项：

1）按规定写出书面报告。需要向政府部门报送的，事故报告应包括以下内容：

（1）环境事件类型、发生的时间、地点；

（2）突发环境事件原因、污染源、主要污染性质；

（3）突发环境事件的简要经过、人员受害情况、直接经济损失的初步统计；

（4）突发环境事件抢救的情况和采取的措施；

（5）需要有关部门和单位协助事故和处理的有关事宜；

（6）突发环境事件的报告单位、签发人和报告时间。

2）突发环境事件调查组尽快调查事故原因。

3）突发环境事件发生车间（部门）做好事故现场保护和原始资料收集工作，向事故调查组移交相关资料；得到事故调查组同意后，才可开始现场的恢复重建工作；

4）组织编写应急救援工作总结，作为应急预案评审、修订的重要资料。

# 8 后期处置

## 8.1事故现场保护

突发环境事件发生后，成立调查小组对现场进行摄像、拍片等取证分析，开展事故调查。禁止其他无关人员进入，确保事故调查工作的顺利开展。

## 8.2事故污染物处理

本着科学处理、尽可能减少对周围环境污染的原则对因发生事故而产生的污染物进行处理。

## 8.3生态恢复

若突发环境事件对周围生态环境造成了破坏，公司应调查其程度，给予适当补偿，积极协助相关人员釆用乡土物种种树、植草。农作物受到损坏，应按规定给予经济补偿。

## 8.4善后

协调事故的善后处理工作，包括受伤人员及受影响人员的慰问、安置与补偿，现场清理与污染物处理、事故后果影响消除等。

## 8.5处置效果和应急经验总结

突发环境事件善后处置工作结束后，由应急办公室分析总结应急处置经验教训，对抢险过程和应急处置能力进行评估，提出改进应急处置工作的建议，及时修订完善应急预案。

# 9 应急保障

## 9.1队伍保障

1）组建内部应急队伍，加强应急队伍的业务培训和应急演练，提高应急队伍的素质，使应急队伍规模和人员技能满足突发环境事件应急工作需要。定期开展应急培训、预案宣传和演练。针对管道泄漏易发环节， 每年至少开展一次预案演练。如有人员调离，应及时补充。

2）当内部救援力量无法对事故进行有效控制时，应由总指挥向外部救援机构、黔江区生态环境局、区政府等部门联系，请求协调救援力量。同时应说明事故性质、事态大小、风险物质有关理化性质、所需增援的救护器材及人员接应方式等。

## 9.2应急装备物资

根据突发环境事件情景，配备一定数量的应急处置装备及物资，发生事故时，确保各种应急装备及物资都能及时调配到应急现场。应急装备及物资见附件。

## 9.3资金保障

应急专项资金来自于每年的安全投入，实行专款专用，专人负责，统一资金支付使用，主要用于应急队伍建设。物资设备购置、应急预案演练、应急知识培训和宣传教育工作等。

## 9.4应急联动保障

与外部救援机构、周边社区和临近企业建立定期沟通机制，促进相互配合。在应急期间，按照地方政府的统一要求，做好各项应急措施的衔接和配合。

## 9.5技术保障

应急办公室充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源，为应急救援提供技术支持，对突发环境事件进行科学研究，加强环境监测、预测、预防和应急处置的技术研发，不断改进技术装备，提高处理突发环境事件的技术水平。

## 9.6交通运输保障

应急响应时，充分利用公司现有的交通资源，保证及时调运应急抢险、处置人员、装备及物资。调集的各类交通运输工具均应保证性能完好，并处于紧急待命状态；驾驶员应作好抢险运输准备，尽快了解事故情况及相应环境风险物质性质，熟悉运输线路，釆取相应防护准备措施，随时接受调配。

## 9.7通信保障

应急处置相关人员手机24小时开通，保证需要时能联系到相关人员和部门。应急处置有关人员、外部救援单位、政府有关部门的应急有效联系电话见附件。

# 10 宣传、培训与应急演练

## 10.1宣传

企业应向员工说明本单位所涉及的环境风险物质的危险特性及发生事故可能造成的危害。广泛宣传突发环境事件有关法律法规和预防、避险、避灾、自救、互救的应急常识。增强职工的防范意识和相关心理准备，提高应急能力。掌握预案、应用预案处置突发环境事件。

## 10.2培训

1）应急管理、处置人员的培训

公司应急办公室负责组织应急管理、处置人员的相关培训工作，主要包括：应急预案的内容、消防器材的使用及维护保养、事故处置程序、事故处理中的安全注意事项及自救、互救知识等。每年至少培训一次。

2）员工培训

全员培训：个人的职责、危害信息和防护措施，通报、警告和通讯程序，疏散和避难的职责与程序，一般应急设备的位置和使用，应急程序的终止。

新员工：进厂必须培训合格方才上岗。培训内容主要包括：应急预案的内容、岗位安全操作规程、消防器材的使用、岗位应急救援措施、紧急撤离方法、风向识别方法等。

## 10.3应急演练

10.3.1演练基本内容演练的类型

应急预案演练内容包括泄漏或火灾事故发生后，应急救援系统的启动，第一时间的处理，现场处置组如何联系和赶赴现场，现场的抢救和维持，受伤救护，对外联系，与专业消防部门的配合等情况。演练必须要有演练计划，并通过批准。

10.3.2演练频次

应急演练的演练原则上不少于每年1次。

10.3.3演练基本内容

演练内容包括事故报告、预案启动、应急响应及处置措施、个人防护用品和消防器材的使用、人员的撤离及疏散、应急监测及中止等。

通过定期的演练，提高企业防范和处置突发性环境事件的技能，增强实战能力。同时作好演练记录。

10.3.4演练的参与人员

1）参演人员：对演练情景或模拟事件作出真实情景响应行动的人员。具体任务：（1）救助伤员或被困人员；（2）保护财产或公众健康；（3）管理各类应急资源；（4）与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件。

2）控制人员：即控制演练时间进度的人员。具体任务：（1）确保演练项目得到充分进行，以利评价；（2）确保演练任务量和挑战性；（3）确保演练进度；（4）解答参演人员的疑问和问题；（5）保障演练过程安全。

3）模拟人员：扮演、代替某些应急组织和服务部门，或模拟紧急事件、事态发展的人员。具体任务：（1）扮演、替代与应急指挥中心、现场应急指挥相互作用的机构或服务部门；（2）模拟事故的发生过程（如释放烟雾、模拟气象条件、模拟泄漏等）；（3）模拟受害或受影响人员。

4）评价人员：负责观察演练进展情况并予以记录的人员。主要任务：（1）观察参演人员的应急行动，并观察演练结果；（2）协助控制人员确保演练计划进行。

5）观摩人员：来自有关部门、外部机构以及旁观演练过程的观众。

# 11预案的更新、备案、发布

## 11.1维护和更新

为适应国家相关法律、法规的调整和部门或应急资源的变化，结合生产过程中发现存在的问题和出现的新情况，定期对本预案进行修订更新，内部和外部评审。

## 11.2应急预案备案

应急预案应组织专家评审通过后，报黔江区生态环境局备案。

## 11.3应急预案的发布与实施

本预案自公司总经理批准，以公司文件印发，自发文之日起生效。

本预案由公司《突发环境事件应急预案》编制小组负责制定和解释。

# 13附录

附件

附件1  应急救援联系电话

附件2  外部救援机构联系电话

附件3  应急装备及物资清单

附件4  风险物资理化性质

附图

附图1  地理位置图

附图2  周边环境风险受体图

附图3  平面布置及风险单元分布图

附图4  应急物资分布及疏散图

附件1  应急救援联系电话

| 序号 | 应急组织机构 | 职务 | 姓名 | 部门及职务 | 通讯联络方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急 指挥部 | 总指挥 | 薛裕川 | 总经理 | 79239111 |
|  |  | 副总指挥 | 王小波 | 副总经理 | 18580990677 |
| 2 | 现场处置组 | 组长 | 陈 铃 | 生技科负责人 | 18680993773 |
|  |  | 成员 | 何高琴 | 生技科副科长 | 13896490162 |
|  |  |  | 杨麒麟 | 生技科副科长 | 13657642752 |
|  |  |  | 隆太会 | 配气工 | 15310823067 |
|  |  |  | 杨训斌 | 配气工 | 13896867897 |
|  |  |  | 颜崇江 | 调峰中心 | 13594932841 |
|  |  |  | 李书豪 | 生技科 | 17823222022 |
| 3 | 应急保障组 | 组长 | 谭亚洲 | 财务科科长 | 18523728867 |
|  |  | 成员 | 李岸珂 | 行政办主任 | 15123713777 |
|  |  |  | 孙于婷 | 行政办 | 13883426652 |
|  |  |  | 曾 康 | 行政办 | 1825336965 |
|  |  |  | 莫小芳 | 财务科 | 15826153150 |
|  |  |  | 喻 婕 | 财务科 | 13896856336 |
| 4 | 环境应急监测组 | 组长 | 隆福奎 | 安监科科长 | 13638211710 |
|  |  | 成员 | 徐必章 | 安监科副科长 | 13996950337 |
|  |  |  | 周 玲 | 安监员 | 13609493665 |
|  |  |  | 潘明杨 | 安监员 | 17302377158 |
|  |  |  | 倪亮 | 安监员 | 13594943437 |

附件2  外部救援机构联系电话

| 应急机构 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 黔江区政府办公室 | 023-79223571 |
| 黔江区生态环境局 | 79234967、12369 |
| 黔江区应急局 | 023-792330161 |
| 黔江区公安局 | 023-79332090 |
| 黔江区水务局 | 023-79222744 |
| 黔江区气象局 | 023-79223894 |
| 黔江区公安消防支队 | 023-79230777 |
| 报警电话 | 110 |
| 火警电话 | 119 |
| 医疗急救电话 | 120 |

附件3：现有应急物资与装备情况表

现有应急物资与装备情况表

| 规格型号 | 数量 | 存放保管地点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4kg手提式干粉灭火器 | 6具 | 消防台、站房 | 隆太会 | 15310823067 |
| 25kg手推车式灭火器 | 1具 | 消防台 | 隆太会 | 15310823067 |
| 消防沙池 | 1m3 | 工艺区 | 隆太会 | 15310823067 |
| 防毒面具 | 5套 | 站房工具间 | 杨训斌 | 13896867897 |
| 水带 | 5根 | 站房工具间 | 杨训斌 | 13896867897 |
| 25kg手推车式灭火器 | 5具 | 调峰站 | 颜崇江 | 13594932841 |

附件4  风险物资理化性质

表6.1  甲烷理化性质及危害特性

| 项目 | 内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 中文名 |  | 甲烷 | 英文名 | methane；Marsh gas |
|  | 分子式 |  | CH4 | 危险货物：UN编号 | 21007: 1971 |
|  | 沸点 |  | -161.5℃ | 临界温度 | -82.6℃ |
|  | 相对密度（水=1） |  | 0.42(-164℃) | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
|  | 外观性状 |  | 无色无臭气体 |  |  |
|  | 溶解性 |  | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |  |  |
| 危险性 参 数 | 闪点 |  | -188℃ | 爆炸上限 | 15%(V/V) |
|  | 引燃温度 |  | 538℃ | 爆炸下限 | 5.3%(V/V) |
|  | 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
|  | 燃烧产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 灭火 | 灭火剂 |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 切断气源。若不能立即切断，则不允许熄灭正在燃烧 的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 毒性 |  | 属微毒类。小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 |  |  |
|  | 健康危害 |  | 允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |
|  | 短期 影响 | 皮肤 接触 | 皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
|  |  | 吸入 | 大量吸入蒸气可引起麻痹症状、兴奋、酒醉样，步态不稳并有恶心、呕吐等。吸入高浓度蒸气后，很快出现昏迷。少量吸入，则引起吸入性肺炎，出现剧烈咳嗽与胸痛。 |  |  |
| 应急处理处置方法 | 泄漏应急处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
|  | 皮肤接触冻伤 |  | 就医治疗 |  |  |
|  | 吸入 |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |

表6.2  硫化氢理化性质及危害特性

| 项目 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 中文名 | 硫化氢 | 英文名 | Hydrogen Sulfide |
|  | 分子式 | H2S | 危险货物：UN编号 | 21006: 1053 |
|  | 沸点 | -60.4℃ | 临界温度 | 100.4℃ |
|  | 相对密度（水=1） | / | 相对密度（空气=1） | 1.19 |
|  | 外观性状 | 无色、有恶臭的气体 |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇 |  |  |
| 危险性 参 数 | 闪点 | / | 爆炸上限 | 46%(V/V) |
|  | 引燃温度 | 260℃ | 爆炸下限 | 4%(V/V) |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 燃烧产物 | 二氧化硫 |  |  |
| 灭火 | 灭火剂 | 雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 毒性 | LC50（半致死浓度）：618 mg/m3(大鼠吸入) |  |  |
|  | 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |
| 应急处理处置方法 | 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。 |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |

附件5：天然气调配站充装区应急处置方案

1、事故风险

| 岗位及工序名称 | 风险物质 | 事故类型 | 可能引起的突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气调配站 | 天然气 | 泄漏、火灾、爆炸 | 天然气废水泄漏，遇明火或高热引起燃烧爆炸，事故水进入雨水管网，由于雨水总排口无监视及关闭设施，泄漏油品及事故水可直接从雨水总排口排出厂界，污染环境。 |

2、应急工作职责

| 职务 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 |  | 负责第一时间组织、协调、指挥天然气调配站当班人员开展事故先期处置。 |
| 成员 |  | 负责快速查找事故原因，查明事发部位，采取相应措施控制事故蔓延；负责抢救受伤或遇险人员；紧急情况，快速停止作业，听从指挥，撤离事故现场；在确保自身安全条件下开展先期应急处置。 |

3、应急处置与注意事项

天然气泄漏事故应急处置

| 事故岗位 | 天然气调配站 | 事故类型 | 泄漏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故情景 | 天然气调配站发生泄漏和火灾爆炸， |  |  |
| 处置原则 | 尽快切断泄漏源，防止消防废水雨水总排口排出厂界。 |  |  |
| 事故现场处置措施及要求 |  |  | 操作人 |
| 1、判明天然气调配站泄漏处，立即向充装站负责人报告。 |  |  | 何高琴 |
| 1、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。 |  |  | 杨麒麟 |
| 3、切换厂区雨水总排口至事故池，防止事故消防水经雨水总排口排出厂界。 |  |  | 隆太会 |
| 4、配备必要的个人防护器具（空气呼吸器、防护服等），穿防静电工作服。采用检修器具、橡皮条、木条、抱四棒及堵漏密封装置、沙袋等对泄漏源进行堵漏，切断或控制泄漏源。 |  |  | 杨训斌 |
| 5、切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。 6、合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  | 颜崇江 |
| 7、出现泄漏无法控制时，立即向应急领导小组（王小波：18580990677）报告，请求启动公司级应急响应。 |  |  | 李书豪 |
| 注意事项 |  |  |  |
| 1、事故处理中产生的废吸油棉、沙土、堵漏材料等送具有资质的处理单位统一处置。 |  |  |  |
| 2、灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |
| 3、天然气泄漏着火，应急处理人员戴防毒面具，穿消防防护服，处在上风向灭火。 |  |  |  |
| 4、事故区域内所有机动车严禁启动。 |  |  |  |

附件6：天然气调峰站充装区应急处置方案

1、事故风险

| 岗位及工序名称 | 风险物质 | 事故类型 | 可能引起的突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气调配站 | 天然气 | 泄漏、火灾、爆炸 | 天然气废水泄漏，遇明火或高热引起燃烧爆炸，事故水进入雨水管网，由于雨水总排口无监视及关闭设施，泄漏油品及事故水可直接从雨水总排口排出厂界，污染环境。 |

2、应急工作职责

| 职务 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 |  | 负责第一时间组织、协调、指挥天然气调配站当班人员开展事故先期处置。 |
| 成员 |  | 负责快速查找事故原因，查明事发部位，采取相应措施控制事故蔓延；负责抢救受伤或遇险人员；紧急情况，快速停止作业，听从指挥，撤离事故现场；在确保自身安全条件下开展先期应急处置。 |

3、应急处置与注意事项

天然气泄漏事故应急处置

| 事故岗位 | 天然气调配站 | 事故类型 | 泄漏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故情景 | 天然气调配站发生泄漏和火灾爆炸， |  |  |
| 处置原则 | 尽快切断泄漏源，防止消防废水雨水总排口排出厂界。 |  |  |
| 事故现场处置措施及要求 |  |  | 操作人 |
| 1、判明天然气调配站泄漏处，立即向充装站负责人报告。 |  |  | 何高琴 |
| 1、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。 |  |  | 杨麒麟 |
| 3、切换厂区雨水总排口至事故池，防止事故消防水经雨水总排口排出厂界。 |  |  | 隆太会 |
| 4、配备必要的个人防护器具（空气呼吸器、防护服等），穿防静电工作服。采用检修器具、橡皮条、木条、抱四棒及堵漏密封装置、沙袋等对泄漏源进行堵漏，切断或控制泄漏源。 |  |  | 杨训斌 |
| 5、切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。 6、合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  | 颜崇江 |
| 7、出现泄漏无法控制时，立即向应急领导小组（王小波：18580990677）报告，请求启动公司级应急响应。 |  |  | 李书豪 |
| 注意事项 |  |  |  |
| 1、事故处理中产生的废吸油棉、沙土、堵漏材料等送具有资质的处理单位统一处置。 |  |  |  |
| 2、灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |
| 3、天然气泄漏着火，应急处理人员戴防毒面具，穿消防防护服，处在上风向灭火。 |  |  |  |
| 4、事故区域内所有机动车严禁启动。 |  |  |  |

附件6应急预案相关附表

预 警 通 知 单

预警通知〔      〕第   号

| 发送时间 |  | 签发人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送单位 |  |  |  |
| 预警级别 |  |  |  |
| 预警概要 |  |  |  |
| 预防措施及 工作要求 |  |  |  |

突发环境事件应急记录单

| 接警人姓名 |  | 接警日期 |  | 接警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警人姓名 |  | 报警人 单位 |  | 报警单位 联系电话 |  |
| 应急事件 类型 |  | 应急事件 发生时间 |  | 应急事件 发生地点 |  |
| 应急事件 发生的地点、性质、范围、严重程度 |  |  |  |  |  |
| 突发事件 已造成影响和发展趋势 |  |  |  |  |  |
| 已采取控制措施及效果 |  |  |  |  |  |

突发环境污染事件报告单

| 事件发生单位 |  |  | 事件时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件简题 |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取的措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |
| 事件后果（环境污染程度、财产损失或可能造成的社会不良影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  | 单位 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 信息来源 |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（初报）

| 报告方式 | 1 | 电话报告 | 报告人 | 内部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 书面报告 |  | 外部 |  |  |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  | Email |  |  |  |
| 发生位置 |  |  | 设备设施名称 |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  | 排放去向 |  |  |  |
| 已污染范围 |  |  |  |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方式趋向 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（续报）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 事件发生原因 |  |  |  |  |
| 事件发生过程 |  |  |  |  |
| 事件进展情况 |  |  |  |  |
| 采取的应急措施 |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（处理结果报告）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 报告正文： - 处理事件的措施、过程和结果： - 污染的范围和程度： - 事件潜在或间接的危害、社会影响： - 处理后的遗留问题： - 参加处理工作的有关部门和工作内容： 六、有关危害与损失的证明文件等详细情况： （不够可附页） |  |  |  |  |